ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU | Grau de Sigilo PUBLICO |  |
| --- | --- | --- |
| Nº OPERAÇÃO 1060.526-57 | Nº SICONV 874888 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Coberta |  |  |  |  |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |  |
| PORTO ALEGRE | 12-18 (N DES.) | Cobertura Rua | Entre ijuis/RS | 24,22% | 0,00% | 0,00% |  |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quan | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |  |
| Cobertura Rua |  |  |  |  | R$ | 550.486,81 |  |
| 1 |  | COBERTURA RUA |  |  |  |  | - 550.486,81 |  |
| 11 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO |  |  |  |  | - | 6.696,95 |  |
| 1.101 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 342,28 | BDI 1 | 425,18 | 1.062,95 | RA |
| 1.102 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8,00 | 566,94 | BDI 1 | 704,25 | 5.634,00 | RA |
| 12 |  |  | PÓRTICOS - CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | - | 146.301,29 |  |
| 121 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | - | 36.150,96 |  |
| 1.211 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 136,92 | 37,67 | BDI 1 | 46,79 | 6.406,49 | RA |
| 1.212 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 10,29 | 68,67 | BDI 1 | 85,30 | 877,74 | RA |
| 1.213 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 43,12 | 78,63 | BDI 1 | 97,67 | 4.211,53 | RA |
| 1.214 | SINAPI | 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 140,00 | 69,86 | BDI 1 | 86,78 | 12.149,20 | RA |
| 1.215 | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 10,29 | 411,96 | BDI 1 | 511,74 | 5.265,80 | RA |
| 1.216 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 210,00 | 7,39 | BDI 1 | 9,18 | 1.927,80 | RA |
| 1.217 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25,90 | 12,33 | BDI 1 | 15,32 | 396,79 | RA |
| 1.218 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 528,50 | 7,30 | BDI 1 | 9,07 | 4.793,50 | RA |
| 1.219 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0,70 | 140,43 | BDI 1 | 174,44 | 122,11 | RA |
| 122 |  |  | PILARES E VIGA |  |  |  |  | - | 110.150,33 |  |
| 1.221 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 280,00 | 71,75 | BDI 1 | 89,13 | 24.956,40 | RA |
| 1.222 | SINAPI | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 52,50 | 74,82 | BDI 1 | 92,94 | 4.879,35 | RA |
| 1.223 | SINAPI | CP003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. | KG | 189,00 | 12,45 | BDI 1 | 15,47 | 2.923,83 | RA |
| 1.224 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 371,00 | 10,68 | BDI 1 | 13,27 | 4.923,17 | RA |
| 1.225 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 602,00 | 10,11 | BDI 1 | 12,56 | 7.561,12 | RA |
| 1.226 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 770,00 | 8,14 | BDI 1 | 10,11 | 7.784,70 | RA |
| 1.227 | SINAPI | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.885,00 | 6,55 | BDI 1 | 8,14 | 31.623,90 | RA |
| 1.228 | SINAPI | CP001 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=40MPA, COM USO DE BOMBA | M3 | 48,35 | 424,54 | BDI 1 | 527,36 | 25.497,86 | RA |
| 13 |  |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | - | 384.664,75 |  |
| 131 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  |  |  | - | 291.475,80 |  |
| 1.311 | SINAPI | CP004 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 20.790,00 | 11,29 | BDI 1 | 14,02 | 291.475,80 | RA |
| 132 |  |  | TELHAMENTO TELHA DE AÇO |  |  |  |  | - | 37.878,01 |  |
| 1.321 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 596,78 | 41,50 | BDI 1 | 51,55 | 30.764,01 | RA |
| 1.322 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 100,00 | 57,27 | BDI 1 | 71,14 | 7.114,00 | RA |
| 133 |  |  | TELHAMENTO POLICARBONATO |  |  |  |  | - | 55.310,94 |  |
| 1.331 | Cotação | COT-001 | FECHAMENTO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | UNI | 2,00 | 26.232,67 | 0,00% | 26.232,67 | 52.465,34 | RA |
| 1.332 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 40,00 | 57,27 | BDI 1 | 71,14 | 2.845,60 | RA |
| 14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | - | 8.709,14 |  |
| 141 |  |  | ELÉTRICA SECA |  |  |  |  | - | 4.059,47 |  |
| 1.411 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1,00 | 68,67 | BDI 1 | 85,30 | 85,30 | RA |
| 1.412 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1,00 | 161,90 | BDI 1 | 201,11 | 201,11 | RA |
| 1.413 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,00 | 8,32 | BDI 1 | 10,34 | 103,40 | RA |
| 1.414 | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 114,00 | 22,37 | BDI 1 | 27,79 | 3.168,06 | RA |
| 1.415 | SINAPI | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 16,00 | 25,24 | BDI 1 | 31,35 | 501,60 | RA |
| 142 |  |  | FIAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | - | 4.649,67 |  |
| 1.421 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 29,71 | BDI 1 | 36,91 | 36,91 | RA |
| 1.422 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250,00 | 2,67 | BDI 1 | 3,32 | 830,00 | RA |
| 1.423 | SINAPI | 73831/005 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 | 27,54 | BDI 1 | 34,21 | 410,52 | RA |
| 1.424 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 | 134,80 | BDI 1 | 167,45 | 2.009,40 | RA |
| 1.425 | SINAPI | 83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 12,00 | 91,43 | BDI 1 | 113,57 | 1.362,84 | RA |
| 15 |  |  | PINTURA DOS PÓRTICOS |  |  |  |  | - | 4.114,68 |  |
| 151 |  |  | PINTURA SOBRE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | - | 4.114,68 |  |
| 1.511 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 276,71 | 11,97 | BDI 1 | 14,87 | 4.114,68 | RA |
| Observações: |
| Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
| Local: Entre-ijuis/RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Responsável Técnico |  |  |  |
| Data: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 | Nome: João da Jornada Fortes Filho |  |  |  |
|  | CREA/CAU: A52256-2 |  |  |  |
|  | ART/RRT: 7793352 |  |  |  |  |