ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico para reforma, adequação e manutenção da rede elétrica da E.M.E.I JOCIANE CASAROTTO DOS SANTOS e da E.M.E.F PROFª MARIA ANTÔNIA UGGERI PIZETTA, objetivando atender às necessidades e na prevenção de riscos relativos a choques elétricos, curto circuito e por consequência possíveis incêndios devido à sobrecarga de energia.

2 – JUSTIFICATIVA

A necessidade de reforma, adequação e manutenção da parte elétrica das duas escolas já citadas acima, devido às instalações elétricas existentes são antigas, podendo, por exemplo, ocasionar curto circuito devido a sobrecarga de energia, pois nos últimos anos foram adquiridos novos aparelhos eletrônicos, os quais exigem mais consumo de energia. Visando obter o pleno funcionamento das atividades escolares, levando em consideração que os materiais a serem utilizados sejam de 1ª linha, devendo ser garantido a sua qualidade dentro dos parâmetros legais do setor de elétrica e de preferência que sejam apresentados devidamente certificados pelo INMETRO, de acordo com as exigências normativas de cada um dos produtos, ou por órgão devido.

ESCOLA 01– Planilha de Material

|  | Lista de Material elétrico para a Creche Fofa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. |
| 1 | Quadro distribuição Disjuntores Sobrepor em Aço 34 DIN c/ geral trifásico e barramento | Unid. | 1 |  |
| 2 | Disjuntor DIN monofásico 20A | Unid. | 2 |  |
| 3 | Disjuntor DIN trifásico 63A | Unid. | 1 |  |
| 4 | Disjuntor DIN monofásico 25A | Unid. | 10 |  |
| 5 | Disjuntor DIN monofásico 40A | Unid. | 1 |  |
| 6 | Eletroduto PVC 1 1/2"x3m rígido anti-chama preto c/ rosca | Pç | 4 |  |
| 7 | Abraçadeira Tipo D 1 1/2" galvanizada | Unid. | 16 |  |
| 8 | Luva eletroduto PVC 1 1/2" preta anti-chama | Unid. | 8 |  |
| 9 | Curva 90º rosca PVC 1 1/2" preta anti-chama | Unid. | 2 |  |
| 10 | Bucha metálica eletroduto 1 1/2" | Unid. | 2 |  |
| 11 | Arruela metálica eletroduto 1 1/2" | Unid. | 2 |  |
| 12 | Eletroduto PVC 1"x3m branco sem rosca anti-chama | Pç | 15 |  |
| 13 | Abraçadeira de encaixe PVC 1" branca anti-chama | Unid. | 50 |  |
| 14 | Luva de encaixe PVC 1" branca anti-chama | Unid. | 30 |  |
| 15 | Adaptador de encaixe PVC 1" branca anti-chama | Unid. | 10 |  |
| 16 | Curva 90º de encaixe PVC 1" branca anti-chama | Unid. | 5 |  |
| 17 | Eletroduto PVC 3/4"x3m branco sem rosca anti-chama | Pç | 20 |  |
| 18 | Caixa tipo condulete, 5 entradas PVC branca anti-chama 95x50x45 mm | Unid. | 30 |  |
| 19 | Luva de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 35 |  |
| 20 | Curva 90º de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 10 |  |
| 21 | Adaptador de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 55 |  |
| 22 | Abraçadeira de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 65 |  |
| 23 | Tampa p/ tomada simples 2p+t para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | Unid. | 20 |  |
| 24 | Tomada simples 2p+t 20A sem espelho para caixa tipo condulete 95x50x45 | Unid. | 10 |  |
| 25 | Tampa cega para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | Unid. | 10 |  |
| 26 | Parafuso cabeça chata de philips de rosca soberba 3,5x40mm | Unid. | 250 |  |
| 27 | Bucha S6 plástica p/ tijolo furado | Unid. | 250 |  |
| 28 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 6mm^2 | Unid. | 27 |  |
| 29 | Fita isolante 20m preta | Unid. | 2 |  |
| 30 | Cabo multiplex alumínio 16mm 3 fases + neutro NU (0,6/1kV) | M | 30 |  |
| 31 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | M | 20 |  |
| 32 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | M | 20 |  |
| 33 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) | M | 20 |  |
| 34 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 20 |  |
| 35 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 20 |  |
| 36 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | M | 150 |  |
| 37 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 150 |  |
| 38 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 150 |  |
| 39 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | M | 250 |  |
| 40 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 250 |  |
| 41 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 250 |  |
| 42 | Isolador porcelana olhal ou tipo pimentão c/ parafuso bucha S12 | Unid. | 3 |  |
| 43 | Bucha plástica para tijolo furado S12 | Unid. | 3 |  |
| 44 | Conector derivação perfurante 16-120mm | Unid. | 20 |  |
| 45 | Alça pré-formada 16mm | Unid. | 4 |  |
| 46 | Terminal ilhós tubular isolado 16mm^2 | Unid. | 10 |  |
| 47 | Terminal ilhós tubular isolado 4mm^2 | Unid. | 100 |  |
| 48 | Terminal ilhós tubular isolado 2,5mm^2 | Unid. | 50 |  |

ESCOLA 02 – Planilha de Material

|  | Lista de Material elétrico para a Escola Maria Antônia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Uni. | Quant. | Valor Unit. |
| 1 | Eletrocalha perfurada zincada 100x50mm c/3m | Pç | 27 |  |
| 2 | Junção T zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm | Pç | 2 |  |
| 3 | Curva plana horizontal zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm | Pç | 1 |  |
| 4 | Mão francesa perfurada simples 200m zincada tipo perfil p/ eletrocalha c/ dois pontos fixação na parede | Pç | 53 |  |
| 5 | Suporte balanço suspenso zincado tipo estribo p/ eletrocalha 100x50 | Pç | 8 |  |
| 6 | Perfilado cantoneira ZZ 38x38mm zincado para fixação teto | Pç | 8 |  |
| 7 | Emenda interna zincada p/ eletrocalha 100x50mm | Pç | 20 |  |
| 8 | Barra roscada zincada diâmetro 1/4" c/ 1 metro | Pç | 8 |  |
| 9 | Porca zincada 1/4" | Pç | 332 |  |
| 10 | Arruela zincada 1/4" | Unid. | 332 |  |
| 11 | Parafuso lentilha zincado 1/4"x1/2" | Unid. | 300 |  |
| 12 | Parafuso zincado rosca soberba cabeça sextavada 1/4"x75mm | Unid. | 130 |  |
| 13 | Bucha S10 plástica p/ tijolo furado | Unid. | 130 |  |
| 14 | Disco p/ corte de aço (4 1/2"x 7/8"x 3/64") cortes finos, 2 telas reforçado | Unid. | 4 |  |
| 15 | Abraçadeira de nylon 3,6mm x 200mm preta | Unid. | 100 |  |
| 16 | Refletor 100w normal 8900lm, 30000hr, cor 6500 | Unid. | 6 |  |
| 17 | Cabo PP cobre flexível 3x2,5mm^2 PVC, 500V ou superior | M | 60 |  |
| 18 | Abraçadeira de nylon 4,8mm x 500mm preta | Unid. | 100 |  |
| 19 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 4mm^2 | Unid. | 18 |  |
| 20 | Caixa sobrepor 3 módulos IP55 c/ tampa membrana | Unid. | 1 |  |
| 21 | Interruptor bipolar modulado p/ cx sobrepor IP55 | Unid. | 2 |  |
| 22 | Tomada simples 2p+t 20A p/ cx sobrepor IP55 | Unid. | 1 |  |
| 23 | Plug macho reforçado 90º 20A | Unid. | 1 |  |
| 24 | Régua três tomadas 20A | Unid. | 1 |  |
| 25 | Quadro distribuição Disjuntores Sobrepor em Aço 34 DIN c/ geral trifásico e barramento | Unid. | 1 |  |
| 26 | Disjuntor DIN monofásico 20A | Unid. | 4 |  |
| 27 | Disjuntor DIN trifásico 63A | Unid. | 1 |  |
| 28 | Disjuntor DIN monofásico 25A | Unid. | 11 |  |
| 29 | Disjuntor DIN monofásico 40A | Unid. | 1 |  |
| 30 | Eletroduto PVC 1"x3m branco sem rosca anti-chama | Pç | 2 |  |
| 31 | Abraçadeira de encaixe PVC 1" branca anti-chama | Unid. | 12 |  |
| 32 | Poste Padrão trifásico fibra saída aérea 16mm CERMISSÕES | Pç | 1 |  |
| 33 | Eletroduto PVC 3/4"x3m branco sem rosca anti-chama | Pç | 35 |  |
| 34 | Caixa tipo condulete, 5 entradas PVC branca anti-chama 95x50x45 mm | Unid. | 50 |  |
| 35 | Luva de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 35 |  |
| 36 | Curva 90º de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 20 |  |
| 37 | Adaptador de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 80 |  |
| 38 | Abraçadeira de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | Unid. | 105 |  |
| 39 | Tampa p/ tomada simples 2p+t para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | Unid. | 4 |  |
| 40 | Tomada simples 2p+t 20A sem espelho para caixa tipo condulete 95x50x45 | Unid. | 4 |  |
| 41 | Tampa cega para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | Unid. | 46 |  |
| 43 | Parafuso cabeça chata de philips de rosca soberba 3,5x40mm | Unid. | 250 |  |
| 44 | Bucha S6 plástica p/ tijolo furado | Unid. | 250 |  |
| 45 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 6mm^2 | Unid. | 40 |  |
| 46 | Fita isolante 20m preta | Unid. | 4 |  |
| 47 | Broca widea engate rápido 6mm x 110mm | Unid. | 1 |  |
| 48 | Broca widea engate rápido 10mm x 160mm | Unid. | 1 |  |
| 49 | Serra copo concreto Widea 35mm | Unid. | 1 |  |
| 50 | Haste engate rápido 25cm para serra copo concreto | Unid. | 1 |  |
| 51 | Cabo multiplex alumínio 16mm 3 fases + neutro NU (0,6/1kV) | M | 10 |  |
| 52 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | M | 30 |  |
| 53 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | M | 30 |  |
| 54 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) | M | 30 |  |
| 55 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 40 |  |
| 56 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 30 |  |
| 57 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | M | 100 |  |
| 58 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 100 |  |
| 59 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 100 |  |
| 60 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | M | 400 |  |
| 61 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 400 |  |
| 62 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 400 |  |
| 63 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) | M | 50 |  |
| 64 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | M | 50 |  |
| 65 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | M | 50 |  |
| 66 | Isolador porcelana olhal ou tipo pimentão c/ parafuso bucha S12 | Unid. | 1 |  |
| 67 | Bucha plástica para tijolo furado S12 | Unid. | 2 |  |
| 68 | Conector derivação perfurante 16-120mm | Unid. | 10 |  |
| 69 | Alça pré-formada 16mm | Unid. | 2 |  |
| 70 | Terminal ilhós tubular isolado 16mm^2 | Unid. | 10 |  |
| 71 | Terminal ilhós tubular isolado 6mm^2 | Unid. | 10 |  |
| 72 | Terminal ilhós tubular isolado 4mm^2 | Unid. | 50 |  |
| 73 | Terminal ilhós tubular isolado 2,5mm^2 | Unid. | 10 |  |
| 74 | Estanho 500g Sn60 x Pb40 1.5mm RA(T2) | Unid. | 1 |  |

3 – OBJETIVO GERAL

Realizar a reforma, adequação e manutenção da rede elétrica da E.M.E.I JOCIANE CASAROTTO DOS SANTOS e a E.M.E.F PROFª MARIA ANTÔNIA UGGERI PIZETTA para atender as necessidades das escolas, garantindo maior eficiência em conformidade com as normas de segurança ( NBR 5410) e economia no que se refere ao consumo de energia, além de evitar riscos de incêndio, devido a  sobrecarga  de energia.

4 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do objeto deste Termo de Referência, está fundamentada com base art. 1º da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o pregão Presencial e no art. 8º do Decreto nº. 3.555/00, que regula sobre o termo de referência, e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93.

5 - Público alvo E BENEFICIÁRIOS

Alunos, professores, funcionários e comunidade escolar das E.M.E.I JOCIANE CASAROTTO DOS SANTOS e a E.M.E.F PROFª MARIA ANTÔNIA UGGERI PIZETTA

6 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A empresa licitante vencedora responsável pelo fornecimento dos objetos do Edital levado a efeito deverá fornecer os mesmos junto ao Prédio da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, na Rua Francisco Richter, 543 – Centro – CEP 98855-000, no Município de Entre-Ijuís/RS, tão logo seja expedida o documento hábil autorizado pelo Departamento de Compras com a devida especificação do item;

7 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO

Todas as quantidades, bem como, a descrição dos Materiais terão por base o Edital elaborado para aquisição dos mesmos.

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa Licitante vencedora deverá entregar o bem licitado em plenas condições de uso no prazo máximo de até 15 (dias) dias a partir da data da assinatura do contrato.

9– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

a. Fornecimento total dos Materiais descritos no Objeto do Edital levado a efeito para essa finalidade;

b. Providenciar a imediata retirada e substituição dos materiais incompatíveis com as exigências pactuadas no Edital e que sejam inadequados para o uso ou para a finalidade de destino, o que envolve a qualidade, quantidade, a garantia e o perfeito estado;

c. Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções;

d. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimentos do objeto;

e. Em hipótese alguma poderá haver desistência da assinatura do Contrato, prorrogação da data de início da execução ou sua paralisação;

f. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Entre-Ijuís ou a terceiros, por seus funcionários ou decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, indenizando os danos motivados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

g. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar  qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, deste órgão licitante.

h. Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada no Edital.

10 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

a.  Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto contratual;

b. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

c. Efetuar o pagamento dos Documentos Fiscais (notas) correspondentes aos Materiais e mão de obra fornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestados por servidor indicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes ou desde que atendidas as formalidades previstas.

d. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.

e. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega ou fornecimento dos Materiais, objeto deste edital;

f. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimento do objeto deste Edital pela Contratada;

11 - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, após a entrega definitiva do objeto e a liberação do Setor competente, com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93.

O pagamento efetuado não isentará o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente em nome da empresa licitante vencedora.

O Objeto ora licitado, será pago em uma parcela.

13 – VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termos aditivos, sem prejuízo da garantia.

12 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

As proponentes interessadas deverão observar, na formulação de suas propostas, as seguintes condições:

- Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso; em caso de divergência prevalecerão os valores por extenso;

- Indicar preço unitário, assim entendido o preço para cada item que compõe o edital;

- Indicar preço total, assim entendido o preço total de cada item na quantidade prevista neste Edital;

- O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias; esse prazo será considerado no caso de omissão de informação acerca do prazo; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para desclassificação da proposta;

- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação.

- Os objeto deste edital, deverão ter seus valores cotados em reais (R$), já inclusos os valores referentes a fretes para entrega do mesmo no município de Entre-Ijuís.

- Os Envelopes, que deverão ser em número de dois, um contendo as Propostas de Preços e outro a Documentação, deverão ser enviadas para o endereço abaixo:

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Rua Francisco Richter, 601 – Centro.

CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS

Depto de Licitações

Ambos envelopes de Proposta de Preços como de Documentação deverão inserir, na parte externa, obrigatoriamente, as seguintes informações:

Envelope de Proposta:

Ao Município de Entre-Ijuís

Edital de Licitação Processo nº ___/2022.

Pregão Presencial n.º ___/2022

Envelope n.º 1 - PROPOSTA

Nome completo da empresa proponente

CNPJ da empresa da empresa proponente

Envelope de Documentação:

Ao Município de Entre-Ijuís

Edital de Licitação Processo nº ___/2022.

Pregão Presencial n.º ___/2022.

Envelope n.º 2 - documentação

Nome completo da empresa proponente

CNPJ da empresa da empresa proponente

- As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da empresa, com todas as páginas rubricadas e contendo além das especificações, os preços unitários, totais e globais;

13- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço, observada a classificação final após os lances, e cuja proponente atenda às condições de habilitação, na forma das normas reguladoras das licitações na modalidade pregão.

A empresa que não tiver representante credenciado, mas que enviou os envelopes, o valor inicial da sua proposta será considerada como lance único.

14 - PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Município de Entre-Ijuís, por escrito, num prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega da proposta de preço e dos documentos de habilitação, endereçado à Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. As respostas serão enviadas às empresas em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado será enviado através de endereço eletrônico (E-mail) ou via fax às empresas que apresentarem proposta. Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereço eletrônico na Internet. A consulente deverá indicar, na abertura do texto da mensagem, o número da Licitação a que se refere a consulta.

15 – OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Esta trabalhando neste projeto a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Esportes

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto deste Termo de Referência correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

07-  Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Esportes

17 - CONDIÇÕES GERAIS

- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

- O preço proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Entre-Ijuís/RS, 29 de setembro de 2022.

__________________________________

Jucli Rejane Maia de Deus

Secretária da Educação, Cultura, Turismo e Esportes

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO

(Nome da Empresa) ..........................................................................., CNPJ n.º ........................., sediada_(endereço completo)_____________________, por seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do incisos VI e VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº  17/2022– Município de Entre-Ijuís, autorizado pelo Processo de Licitação nº 116/2022, e que não encontra-se impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades.

Entre-Ijuís/RS, _____ de _____________________ de 2022.

___________________________________________

Nome e Assin Rep. Legal

RG/CPF

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.

# ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA DE PREÇOS |  | MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 |  |  |  | TIPO MENOR PREÇO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | Processo nº: 116/2022 |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Rubrica: |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QNT |  |  | Preço Unit | Preço Total |
| 01 | Eletrocalha perfurada zincada 100x50mm c/3m |  | Pç | 27 |  |  |  |  |
| 02 | Junção T zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm |  | Pç | 02 |  |  |  |  |
| 03 | Curva plana horizontal zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm |  | Pç | 01 |  |  |  |  |
| 04 | Mão francesa perfurada simples 200m zincada tipo perfil p/ eletrocalha c/ dois pontos fixação na parede |  | Pç | 53 |  |  |  |  |
| 05 | Suporte balanço suspenso zincado tipo estribo p/ eletrocalha 100x50 |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 06 | Perfilado cantoneira ZZ 38x38mm zincado para fixação teto |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 07 | Emenda interna zincada p/ eletrocalha 100x50mm |  | Pç | 20 |  |  |  |  |
| 08 | Barra roscada zincada diâmetro 1/4" c/ 1 metro |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 09 | Porca zincada 1/4" |  | Pç | 332 |  |  |  |  |
| 10 | Arruela zincada 1/4" |  | Unid. | 332 |  |  |  |  |
| 11 | Parafuso lentilha zincado 1/4"x1/2" |  | Unid. | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Parafuso zincado rosca soberba cabeça sextavada 1/4"x75mm |  | Unid. | 130 |  |  |  |  |
| 13 | Bucha S10 plástica p/ tijolo furado |  | Unid. | 130 |  |  |  |  |
| 14 | Disco p/ corte de aço (4 1/2"x 7/8"x 3/64") cortes finos, 2 telas reforçado |  | Unid. | 04 |  |  |  |  |
| 15 | Abraçadeira de nylon 3,6mm x 200mm preta |  | Unid. | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Refletor 100w normal 8900lm, 30000hr, cor 6500 |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 17 | Cabo PP cobre flexível 3x2,5mm^2 PVC, 500V ou superior |  | M | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Abraçadeira de nylon 4,8mm x 500mm preta |  | Unid. | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 4mm^2 |  | Unid. | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Caixa sobrepor 3 módulos IP55 c/ tampa membrana |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 21 | Interruptor bipolar modulado p/ cx sobrepor IP55 |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 22 | Tomada simples 2p+t 20A p/ cx sobrepor IP55 |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 23 | Plug macho reforçado 90º 20A |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 24 | Régua três tomadas 20A |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 25 | Quadro distribuição Disjuntores Sobrepor em Aço 34 DIN c/ geral trifásico e barramento |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 26 | Disjuntor DIN monofásico 20A |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 27 | Disjuntor DIN trifásico 63A |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 28 | Disjuntor DIN monofásico 25A |  | Unid. | 21 |  |  |  |  |
| 29 | Disjuntor DIN monofásico 40A |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 30 | Eletroduto PVC 1"x3m branco sem rosca anti-chama |  | Pç | 17 |  |  |  |  |
| 31 | Abraçadeira de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 62 |  |  |  |  |
| 32 | Poste Padrão trifásico fibra saída aérea 16mm CERMISSÕES |  | Pç | 01 |  |  |  |  |
| 33 | Eletroduto PVC 3/4"x3m branco sem rosca anti-chama |  | Pç | 55 |  |  |  |  |
| 34 | Caixa tipo condulete, 5 entradas PVC branca anti-chama 95x50x45 mm |  | Unid. | 80 |  |  |  |  |
| 35 | Luva de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 70 |  |  |  |  |
| 36 | Curva 90º de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 37 | Adaptador de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 135 |  |  |  |  |
| 38 | Abraçadeira de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 170 |  |  |  |  |
| 39 | Tampa p/ tomada simples 2p+t para caixa tipo condulete 95x50x45 mm |  | Unid. | 24 |  |  |  |  |
| 40 | Tomada simples 2p+t 20A sem espelho para caixa tipo condulete 95x50x45 |  | Unid. | 14 |  |  |  |  |
| 41 | Tampa cega para caixa tipo condulete 95x50x45 mm |  | Unid. | 56 |  |  |  |  |
| 42 | Parafuso cabeça chata de philips de rosca soberba 3,5x40mm |  | Unid. | 500 |  |  |  |  |
| 43 | Bucha S6 plástica p/ tijolo furado |  | Unid. | 500 |  |  |  |  |
| 44 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 6mm^2 |  | Unid. | 67 |  |  |  |  |
| 45 | Fita isolante 20m preta |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 46 | Broca widea engate rápido 6mm x 110mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 47 | Broca widea engate rápido 10mm x 160mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 48 | Serra copo concreto Widea 35mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 49 | Haste engate rápido 25cm para serra copo concreto |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 50 | Cabo multiplex alumínio 16mm 3 fases + neutro NU (0,6/1kV) |  | M | 40 |  |  |  |  |
| 51 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 53 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 60 |  |  |  |  |
| 55 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 56 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 57 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 58 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 59 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 60 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 61 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 62 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 63 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 64 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 65 | Isolador porcelana olhal ou tipo pimentão c/ parafuso bucha S12 |  | Unid. | 04 |  |  |  |  |
| 66 | Bucha plástica para tijolo furado S12 |  | Unid. | 05 |  |  |  |  |
| 67 | Conector derivação perfurante 16-120mm |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Alça pré-formada 16mm |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 69 | Terminal ilhós tubular isolado 16mm^2 |  | Unid. | 20 |  |  |  |  |
| 70 | Terminal ilhós tubular isolado 6mm^2 |  | Unid. | 10 |  |  |  |  |
| 71 | Terminal ilhós tubular isolado 4mm^2 |  | Unid. | 150 |  |  |  |  |
| 72 | Terminal ilhós tubular isolado 2,5mm^2 |  | Unid. | 60 |  |  |  |  |
| 73 | Estanho 500g Sn60 x Pb40 1.5mm RA(T2) |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 74 | Eletroduto PVC 1 1/2"x3m rígido anti-chama preto c/ rosca |  | Pç | 04 |  |  |  |  |
| 75 | Abraçadeira Tipo D 1 1/2" galvanizada |  | Unid. | 16 |  |  |  |  |
| 76 | Luva eletroduto PVC 1 1/2" preta anti-chama |  | Unid. | 08 |  |  |  |  |
| 77 | Curva 90º rosca PVC 1 1/2" preta anti-chama |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 78 | Bucha metálica eletroduto 1 1/2" |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 79 | Arruela metálica eletroduto 1 1/2" |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 80 | Luva de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 81 | Adaptador de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 10 |  |  |  |  |
| 82 | Curva 90º de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 05 |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________ Cidade/RS ____/____________/_____ ________________________________________________ Carimbo e assinatura do representante legal |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FLS: |  |  |  |

# ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimentos dos Requisitos Legais

# (Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa .........................., inscrita no CNPJ: ..........................,, com sede estabelecida na ..........................,, nº ...... – Bairro ..........., na cidade de ...........-RS – CEP: ..............., por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 .............., e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos neste Processo de Licitação para a celebração do Contrato e que:

I.  Que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

II. Que não existe fato superveniente impeditivo para sua habilitação no certame ou de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

III. não possui, em seu quadro funcional e societário, pessoas membro de Poder ou do Ministério Público, servidor público, empregado público, membro comissionado ou dirigente da Administração Pública ou de órgão direto ou indireto da Administração Municipal;

IV. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

V. que não encontra-se impedida ou inidônea para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;

VI. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o qual ofereci o menor valor durante o Pregão Eletrônico enquanto o contrato do mesmo estiver em vigência;

VII. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, e concordamos com todos os termos, cláusulas e condições estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VIII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

IX. Não tolera qualquer prática de corrupção e incentiva todos os funcionários, colaboradores, fornecedores a relatarem qualquer tipo de suspeita de atos ilícitos. Sempre que é observado um comportamento considerado inadequado ou que viole os princípios da ética e moralidade, deverá ser comunicar o fato o mais rápido possível. Os colaboradores devem sempre agir de modo transparente e honesto em relação a todos e quaisquer processos ou procedimentos que envolvam licitações ou contratações com a administração pública. São expressamente proibidas todas as ações que possam ser caracterizadas como de vantagem indevida ao agente público.

X. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

XI. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2022.

______________________________

Representante Legal

Cargo

CPF

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N.º 00/2022, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O Município de Entre-Ijuís, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Paulo Meneghine, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 116.263.720-04 e da Cédula de Identidade nº 3018233051 SSP/RS, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO, e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente do Pregão Presencial  n.º 17/2022, autorizado pelo Processo de Licitação nº 116/2022, nos termos da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, do Regulamento aprovado pelos Decretos 3.555/2000 e 3.784/2001, subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, no que couber, a Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela LC nº 147/14, e pelas cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Fornecimento de material elétrico para reforma, adequação e manutenção da rede elétrica da E.M.E.I Jociane Casarotto dos Santos e da E.M.E.F Profª Maria Antônia Uggeri Pizetta, em conformidade ao Termo de Referência e demais anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de Licitação nº 116/2022 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no Prédio do Centro Administrativo, na Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS, em até trinta (30) dias úteis após a assinatura do mesmo, em perfeitas condições de uso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Município de Entre-Ijuís.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da entrega dos materiais, os mesmos serão verificados pelo responsável do MUNICÍPIO quanto as suas características, de acordo com as especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para pagamento o qual será efetuado pela Tesouraria do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais recondicionados ou que denote uso anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

I- Executar o contrato de modo satisfatório, idôneo e de acordo com as determinações do MUNICÍPIO devendo buscar a realização de todos os requisitos relacionados à entrega do objeto deste Contrato, o qual deve estar em conformidade com as especificações descritas na Proposta de Preços e demais Anexos, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, troca de peças e/ou reserviços, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações ou apresentem falhas ou outro fator que impossibilite o uso;

II- Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo;

III- Manter durante todo o prazo de vigência contratual, as condições da habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

IV- Operar como uma organização completa e fornecer produtos de elevada qualidade;

V- Só divulgar informações acerca do objeto deste Contrato, que envolva o nome do MUNICÍPIO, mediante sua prévia e expressa autorização;

VI- Prestar esclarecimentos ao MUNICÍPIO sobre eventuais atos ou fatos notificados que envolvam a EMPRESA, independentemente de solicitação;

VII- Assumir, com exclusividade, todos os encargos, despesas, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, inclusive os tributos Municipais, Estaduais e Federais, incidentes sobre os serviços prestados, bem como outras despesas que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do objeto pactuado;

VIII- Responder perante o MUNICÍPIO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão na entrega do objeto de sua responsabilidade ou por erro seu, em qualquer tempo deste Contrato;

IX- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de qualquer origem e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o MUNICÍPIO;

X- Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com a Nota Fiscal correspondente, juntando cópia da solicitação de entrega e do comprovante do respectivo recebimento.

XI- Cumprir todas as leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

XII- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros;

XIII- A ausência de fiscalização pelo MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – Da Competência e das Obrigações dO MUNICÍPIO

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e realizar os pagamentos mensais dos serviços prestados;

VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e/ou prospectivo informativo, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionamento dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

O preço para o presente ajuste é de R$ .............................. (................................) constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela empresa Contratada e, entendido este, como sendo o valor justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto referido no edital, será efetuado pela Tesouraria do Município, mediante crédito em conta corrente em nome da EMPRESA, após entrega do serviço, da apresentação Nota Fiscal, a sua conferência e liberação fornecida pelo responsável pelo recebimento nomeado pelo Município de Entre-Ijuís, sempre com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93 e alterações, no local designado por esta municipalidade; sendo que, o valor total deverá ser pago em uma (01) parcela no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais estaduais e municipais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

O preço contratado não será passível de reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O descumprimento total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratual previstas em lei, especialmente observado o artigo 14, do anexo I, do Decreto 3555/2000, bem como, no que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora Sra. Sra. Carina Correa da Costa - CPF: 824.294.990-53, responsável designada pelo Município de Entre-Ijuís, para anotar e fazer o acompanhamento de todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual e o histórico de uso, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou devolução de itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Município poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total empenhado, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas, aplicada até o limite de cinco dias;

c) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor integral do empenho, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

e) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

f) A sanção prevista na alínea “d”, desta cláusula, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

g) A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

h) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Município para o exercício de 2022, sendo:

07.01 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

123650701-2054000– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

123610701-2222000–MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33.90.30.000000 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de doze (12) meses, a contar da entrega total do objeto, podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente, sem prejuízo da garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste contrato e na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O Município de Entre-Ijuís poderá revogar o presente Pregão por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 sendo assegurados aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

II- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

III- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Entre-Ijuís não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

IV- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Entre-Ijuís/RS, xx  de Outubro de 2022.

| _______________________________ Município de Entre-Ijuís José Paulo Meneghine MUNICÍPIO | _______________________________ Empresa XXXXX LTDA Representante Legal EMPRESA |
| --- | --- |

| ___________________________________ TESTEMUNHA NOME: FABRÍCIO PEREIRA RESENDE CPF 261.892.808-38 RG 267635576 SSP/SP | __________________________________ TESTEMUNHA NOME: RG: |
| --- | --- |

ANEXO VI - DESCRITIVO DETALHADO E VALOR DE REFERÊNCIA

| ITEM | QTDE | UNI | DESCRIÇÃO | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 27 | Pç | Eletrocalha perfurada zincada 100x50mm c/3m | 91,19 | 2.462,13 |
| 02 | 02 | Pç | Junção T zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm | 39,96 | 79,92 |
| 03 | 01 | Pç | Curva plana horizontal zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm | 27,38 | 27,38 |
| 04 | 53 | Pç | Mão francesa perfurada simples 200m zincada tipo perfil p/ eletrocalha c/ dois pontos fixação na parede | 18,87 | 1.000,11 |
| 05 | 08 | Pç | Suporte balanço suspenso zincado tipo estribo p/ eletrocalha 100x50 | 8,92 | 71,36 |
| 06 | 08 | Pç | Perfilado cantoneira ZZ 38x38mm zincado para fixação teto | 5,23 | 41,84 |
| 07 | 20 | Pç | Emenda interna zincada p/ eletrocalha 100x50mm | 5,02 | 100,40 |
| 08 | 08 | Pç | Barra roscada zincada diâmetro 1/4" c/ 1 metro | 10,52 | 84,16 |
| 09 | 332 | Pç | Porca zincada 1/4" | 0,20 | 66,40 |
| 10 | 332 | Unid. | Arruela zincada 1/4" | 0,18 | 59,76 |
| 11 | 300 | Unid. | Parafuso lentilha zincado 1/4"x1/2" | 0,50 | 150,00 |
| 12 | 130 | Unid. | Parafuso zincado rosca soberba cabeça sextavada 1/4"x75mm | 1,07 | 139,10 |
| 13 | 130 | Unid. | Bucha S10 plástica p/ tijolo furado | 0,58 | 75,40 |
| 14 | 04 | Unid. | Disco p/ corte de aço (4 1/2"x 7/8"x 3/64") cortes finos, 2 telas reforçado | 2,87 | 11,48 |
| 15 | 100 | Unid. | Abraçadeira de nylon 3,6mm x 200mm preta | 0,17 | 17,00 |
| 16 | 06 | Unid. | Refletor 100w normal 8900lm, 30000hr, cor 6500 | 127,73 | 766,38 |
| 17 | 60 | M | Cabo PP cobre flexível 3x2,5mm^2 PVC, 500V ou superior | 9,08 | 544,80 |
| 18 | 100 | Unid. | Abraçadeira de nylon 4,8mm x 500mm preta | 0,94 | 94,00 |
| 19 | 18 | Unid. | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 4mm^2 | 4,78 | 86,04 |
| 20 | 01 | Unid. | Caixa sobrepor 3 módulos IP55 c/ tampa membrana | 81,92 | 81,92 |
| 21 | 02 | Unid. | Interruptor bipolar modulado p/ cx sobrepor IP55 | 11,93 | 23,86 |
| 22 | 01 | Unid. | Tomada simples 2p+t 20A p/ cx sobrepor IP55 | 13,16 | 13,16 |
| 23 | 01 | Unid. | Plug macho reforçado 90º 20A | 9,19 | 9,19 |
| 24 | 01 | Unid. | Régua três tomadas 20A | 22,52 | 22,52 |
| 25 | 02 | Unid. | Quadro distribuição Disjuntores Sobrepor em Aço 34 DIN c/ geral trifásico e barramento | 1002,00 | 2.004,00 |
| 26 | 06 | Unid. | Disjuntor DIN monofásico 20A | 11,34 | 68,04 |
| 27 | 02 | Unid. | Disjuntor DIN trifásico 63A | 80,83 | 161,66 |
| 28 | 21 | Unid. | Disjuntor DIN monofásico 25A | 11,34 | 238,14 |
| 29 | 02 | Unid. | Disjuntor DIN monofásico 40A | 14,19 | 28,38 |
| 30 | 17 | Pç | Eletroduto PVC 1"x3m branco sem rosca anti-chama | 35,46 | 602,82 |
| 31 | 62 | Unid. | Abraçadeira de encaixe PVC 1" branca anti-chama | 1,38 | 85,56 |
| 32 | 01 | Pç | Poste Padrão trifásico fibra saída aérea 16mm CERMISSÕES | 2.372,69 | 2.372,69 |
| 33 | 55 | Pç | Eletroduto PVC 3/4"x3m branco sem rosca anti-chama | 21,96 | 1.207,80 |
| 34 | 80 | Unid. | Caixa tipo condulete, 5 entradas PVC branca anti-chama 95x50x45 mm | 12,47 | 997,60 |
| 35 | 70 | Unid. | Luva de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | 1,70 | 119,00 |
| 36 | 30 | Unid. | Curva 90º de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | 3,29 | 98,70 |
| 37 | 135 | Unid. | Adaptador de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | 1,23 | 166,05 |
| 38 | 170 | Unid. | Abraçadeira de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama | 1,12 | 190,40 |
| 39 | 24 | Unid. | Tampa p/ tomada simples 2p+t para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | 3,69 | 88,56 |
| 40 | 14 | Unid. | Tomada simples 2p+t 20A sem espelho para caixa tipo condulete 95x50x45 | 9,21 | 128,94 |
| 41 | 56 | Unid. | Tampa cega para caixa tipo condulete 95x50x45 mm | 3,92 | 219,52 |
| 42 | 500 | Unid. | Parafuso cabeça chata de philips de rosca soberba 3,5x40mm | 0,17 | 85,00 |
| 43 | 500 | Unid. | Bucha S6 plástica p/ tijolo furado | 0,21 | 105,00 |
| 44 | 67 | Unid. | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 6mm^2 | 5,25 | 351,75 |
| 45 | 06 | Unid. | Fita isolante 20m preta | 7,77 | 46,62 |
| 46 | 01 | Unid. | Broca widea engate rápido 6mm x 110mm | 13,84 | 13,84 |
| 47 | 01 | Unid. | Broca widea engate rápido 10mm x 160mm | 18,53 | 18,53 |
| 48 | 01 | Unid. | Serra copo concreto Widea 35mm | 67,41 | 67,41 |
| 49 | 01 | Unid. | Haste engate rápido 25cm para serra copo concreto | 51,15 | 51,15 |
| 50 | 40 | M | Cabo multiplex alumínio 16mm 3 fases + neutro NU (0,6/1kV) | 15,51 | 620,40 |
| 51 | 50 | M | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | 16,60 | 830,00 |
| 52 | 50 | M | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | 16,60 | 830,00 |
| 53 | 50 | M | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) | 16,60 | 830,00 |
| 54 | 60 | M | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | 16,60 | 996,00 |
| 55 | 50 | M | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | 16,60 | 830,00 |
| 56 | 250 | M | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) | 2,10 | 525,00 |
| 57 | 250 | M | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | 2,10 | 525,00 |
| 58 | 250 | M | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | 2,10 | 525,00 |
| 59 | 650 | M | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) | 3,63 | 2.359,50 |
| 60 | 650 | M | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | 3,63 | 2.359,50 |
| 61 | 650 | M | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | 3,42 | 2.223,00 |
| 62 | 50 | M | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) | 5,02 | 251,00 |
| 63 | 50 | M | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) | 5,02 | 251,00 |
| 64 | 50 | M | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) | 5,02 | 251,00 |
| 65 | 04 | Unid. | Isolador porcelana olhal ou tipo pimentão c/ parafuso bucha S12 | 9,58 | 38,32 |
| 66 | 05 | Unid. | Bucha plástica para tijolo furado S12 | 0,31 | 1,55 |
| 67 | 30 | Unid. | Conector derivação perfurante 16-120mm | 16,93 | 507,90 |
| 68 | 06 | Unid. | Alça pré-formada 16mm | 3,77 | 22,62 |
| 69 | 20 | Unid. | Terminal ilhós tubular isolado 16mm^2 | 1,10 | 22,00 |
| 70 | 10 | Unid. | Terminal ilhós tubular isolado 6mm^2 | 0,31 | 3,10 |
| 71 | 150 | Unid. | Terminal ilhós tubular isolado 4mm^2 | 0,31 | 46,50 |
| 72 | 60 | Unid. | Terminal ilhós tubular isolado 2,5mm^2 | 0,20 | 12,00 |
| 73 | 01 | Unid. | Estanho 500g Sn60 x Pb40 1.5mm RA(T2) | 211,06 | 211,06 |
| 74 | 04 | Pç | Eletroduto PVC 1 1/2"x3m rígido anti-chama preto c/ rosca | 34,55 | 138,20 |
| 75 | 16 | Unid. | Abraçadeira Tipo D 1 1/2" galvanizada | 4,34 | 69,44 |
| 76 | 08 | Unid. | Luva eletroduto PVC 1 1/2" preta anti-chama | 3,95 | 31,60 |
| 77 | 02 | Unid. | Curva 90º rosca PVC 1 1/2" preta anti-chama | 7,45 | 14,90 |
| 78 | 02 | Unid. | Bucha metálica eletroduto 1 1/2" | 3,71 | 7,42 |
| 79 | 02 | Unid. | Arruela metálica eletroduto 1 1/2" | 2,75 | 5,50 |
| 80 | 30 | Unid. | Luva de encaixe PVC 1" branca anti-chama | 2,04 | 61,20 |
| 81 | 10 | Unid. | Adaptador de encaixe PVC 1" branca anti-chama | 1,59 | 15,90 |
| 82 | 05 | Unid. | Curva 90º de encaixe PVC 1" branca anti-chama | 4,70 | 23,50 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 30.984,58 |  |

## ANEXO VII – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2022 Razão Social: __________________________________________________________ CNPJ Nº _______________________________________________________________ Endereço: _____________________________________________________________ E-mail: ________________________________________________________________ Cidade: ________________________________ Estado: ___________ Telefone: _____________________ Fax: _____________________ Pessoa para contado: _________________________________________________ Recebemos, através do acesso à página https://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacao, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. Local: __________________, ___ de _____________ de 2022. _____________________________________ Assinatura

Senhor(a) licitante,

Objetivando comunicação futura entre o Município de Entre-Ijuís e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão de Licitação, por meio do e-mail: luiz@pmei.rs.gov.br.

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

OBS: Copie e cole esta declaração em folha timbrada da empresa.