# ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA DE PREÇOS |  | MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 |  |  |  | TIPO MENOR PREÇO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | Processo nº: 116/2022 |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Rubrica: |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QNT |  |  | Preço Unit | Preço Total |
| 01 | Eletrocalha perfurada zincada 100x50mm c/3m |  | Pç | 27 |  |  |  |  |
| 02 | Junção T zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm |  | Pç | 02 |  |  |  |  |
| 03 | Curva plana horizontal zincada p/ eletrocalha perfurada 100x50mm |  | Pç | 01 |  |  |  |  |
| 04 | Mão francesa perfurada simples 200m zincada tipo perfil p/ eletrocalha c/ dois pontos fixação na parede |  | Pç | 53 |  |  |  |  |
| 05 | Suporte balanço suspenso zincado tipo estribo p/ eletrocalha 100x50 |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 06 | Perfilado cantoneira ZZ 38x38mm zincado para fixação teto |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 07 | Emenda interna zincada p/ eletrocalha 100x50mm |  | Pç | 20 |  |  |  |  |
| 08 | Barra roscada zincada diâmetro 1/4" c/ 1 metro |  | Pç | 08 |  |  |  |  |
| 09 | Porca zincada 1/4" |  | Pç | 332 |  |  |  |  |
| 10 | Arruela zincada 1/4" |  | Unid. | 332 |  |  |  |  |
| 11 | Parafuso lentilha zincado 1/4"x1/2" |  | Unid. | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Parafuso zincado rosca soberba cabeça sextavada 1/4"x75mm |  | Unid. | 130 |  |  |  |  |
| 13 | Bucha S10 plástica p/ tijolo furado |  | Unid. | 130 |  |  |  |  |
| 14 | Disco p/ corte de aço (4 1/2"x 7/8"x 3/64") cortes finos, 2 telas reforçado |  | Unid. | 04 |  |  |  |  |
| 15 | Abraçadeira de nylon 3,6mm x 200mm preta |  | Unid. | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Refletor 100w normal 8900lm, 30000hr, cor 6500 |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 17 | Cabo PP cobre flexível 3x2,5mm^2 PVC, 500V ou superior |  | M | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Abraçadeira de nylon 4,8mm x 500mm preta |  | Unid. | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 4mm^2 |  | Unid. | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Caixa sobrepor 3 módulos IP55 c/ tampa membrana |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 21 | Interruptor bipolar modulado p/ cx sobrepor IP55 |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 22 | Tomada simples 2p+t 20A p/ cx sobrepor IP55 |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 23 | Plug macho reforçado 90º 20A |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 24 | Régua três tomadas 20A |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 25 | Quadro distribuição Disjuntores Sobrepor em Aço 34 DIN c/ geral trifásico e barramento |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 26 | Disjuntor DIN monofásico 20A |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 27 | Disjuntor DIN trifásico 63A |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 28 | Disjuntor DIN monofásico 25A |  | Unid. | 21 |  |  |  |  |
| 29 | Disjuntor DIN monofásico 40A |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 30 | Eletroduto PVC 1"x3m branco sem rosca anti-chama |  | Pç | 17 |  |  |  |  |
| 31 | Abraçadeira de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 62 |  |  |  |  |
| 32 | Poste Padrão trifásico fibra saída aérea 16mm CERMISSÕES |  | Pç | 01 |  |  |  |  |
| 33 | Eletroduto PVC 3/4"x3m branco sem rosca anti-chama |  | Pç | 55 |  |  |  |  |
| 34 | Caixa tipo condulete, 5 entradas PVC branca anti-chama 95x50x45 mm |  | Unid. | 80 |  |  |  |  |
| 35 | Luva de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 70 |  |  |  |  |
| 36 | Curva 90º de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 37 | Adaptador de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 135 |  |  |  |  |
| 38 | Abraçadeira de encaixe PVC 3/4" branca anti-chama |  | Unid. | 170 |  |  |  |  |
| 39 | Tampa p/ tomada simples 2p+t para caixa tipo condulete 95x50x45 mm |  | Unid. | 24 |  |  |  |  |
| 40 | Tomada simples 2p+t 20A sem espelho para caixa tipo condulete 95x50x45 |  | Unid. | 14 |  |  |  |  |
| 41 | Tampa cega para caixa tipo condulete 95x50x45 mm |  | Unid. | 56 |  |  |  |  |
| 42 | Parafuso cabeça chata de philips de rosca soberba 3,5x40mm |  | Unid. | 500 |  |  |  |  |
| 43 | Bucha S6 plástica p/ tijolo furado |  | Unid. | 500 |  |  |  |  |
| 44 | Conector de emenda por conexão automática duplo p/ cabo até 6mm^2 |  | Unid. | 67 |  |  |  |  |
| 45 | Fita isolante 20m preta |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 46 | Broca widea engate rápido 6mm x 110mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 47 | Broca widea engate rápido 10mm x 160mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 48 | Serra copo concreto Widea 35mm |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 49 | Haste engate rápido 25cm para serra copo concreto |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 50 | Cabo multiplex alumínio 16mm 3 fases + neutro NU (0,6/1kV) |  | M | 40 |  |  |  |  |
| 51 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 53 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 60 |  |  |  |  |
| 55 | Cabo flexível cobre 16mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 56 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERMELHO) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 57 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 58 | Cabo flexível cobre 2,5mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 250 |  |  |  |  |
| 59 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (PRETO) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 60 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 61 | Cabo flexível cobre 4mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 650 |  |  |  |  |
| 62 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (BRANCO) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 63 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (VERDE) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 64 | Cabo flexível cobre 6mm^2 PVC 70Cº 750V ABNT NBR NM 280 (AZUL) |  | M | 50 |  |  |  |  |
| 65 | Isolador porcelana olhal ou tipo pimentão c/ parafuso bucha S12 |  | Unid. | 04 |  |  |  |  |
| 66 | Bucha plástica para tijolo furado S12 |  | Unid. | 05 |  |  |  |  |
| 67 | Conector derivação perfurante 16-120mm |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Alça pré-formada 16mm |  | Unid. | 06 |  |  |  |  |
| 69 | Terminal ilhós tubular isolado 16mm^2 |  | Unid. | 20 |  |  |  |  |
| 70 | Terminal ilhós tubular isolado 6mm^2 |  | Unid. | 10 |  |  |  |  |
| 71 | Terminal ilhós tubular isolado 4mm^2 |  | Unid. | 150 |  |  |  |  |
| 72 | Terminal ilhós tubular isolado 2,5mm^2 |  | Unid. | 60 |  |  |  |  |
| 73 | Estanho 500g Sn60 x Pb40 1.5mm RA(T2) |  | Unid. | 01 |  |  |  |  |
| 74 | Eletroduto PVC 1 1/2"x3m rígido anti-chama preto c/ rosca |  | Pç | 04 |  |  |  |  |
| 75 | Abraçadeira Tipo D 1 1/2" galvanizada |  | Unid. | 16 |  |  |  |  |
| 76 | Luva eletroduto PVC 1 1/2" preta anti-chama |  | Unid. | 08 |  |  |  |  |
| 77 | Curva 90º rosca PVC 1 1/2" preta anti-chama |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 78 | Bucha metálica eletroduto 1 1/2" |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 79 | Arruela metálica eletroduto 1 1/2" |  | Unid. | 02 |  |  |  |  |
| 80 | Luva de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 30 |  |  |  |  |
| 81 | Adaptador de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 10 |  |  |  |  |
| 82 | Curva 90º de encaixe PVC 1" branca anti-chama |  | Unid. | 05 |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________ Cidade/RS ____/____________/_____ ________________________________________________ Carimbo e assinatura do representante legal |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FLS: |  |  |  |