ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Objeto: |  |  | REFORMA (Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias da Escola Zeferino Antunes de Almeida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  | Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concedente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Código SINAPI* |  |  | Discrição dos Serviços |  | Unid. | Quant |  |  |  |  |  |  | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  | Valor em R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |  |  |  |  | (B) |  |  |  | (C) |  | (D)= (B+C) |  |  |
| ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO, ASSOALHO E REPAROS NA ESCOLA (SANITÁRIOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  | 685,58 |  |  |  |  | 293,86 |  |  |  |  | 979,44 |
| 1.1 |  | 97647 |  |  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 40,00 |  |  | 93,61 |  |  |  |  | 40,13 |  |  |  |  | 133,74 |
| 1.2 |  | 97650 |  |  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 20,00 |  |  | 100,58 |  |  |  |  | 43,11 |  |  |  |  | 143,69 |
| 1.3 |  | 97640 |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 8,40 |  |  | 9,94 |  |  |  |  | 4,26 |  |  |  |  | 14,20 |
| 1.4 |  | 97643 |  |  | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 22,00 |  |  | 362,55 |  |  |  |  | 155,38 |  |  |  |  | 517,93 |
| 1.5 |  | 97640 |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 70,53 |  |  | 83,45 |  |  |  |  | 35,77 |  |  |  |  | 119,22 |
| 1.6 |  | 85421 |  |  | REMOCAO DE VIDRO COMUM |  | m² |  |  | 2,24 |  |  | 25,99 |  |  |  |  | 11,15 |  |  |  |  | 37,14 |
| 1.7 |  | 97640 |  |  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. COZINHA |  | m² |  |  | 8,00 |  |  | 9,46 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  | 13,52 |
| 2.0 |  |  |  |  | Telhado |  |  |  |  |  |  |  | 4.145,18 |  |  |  |  | 1.776,56 |  |  |  |  | 5.921,74 |
| 2.1 |  | 92543 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | m² |  |  | 20,00 |  |  | 309,75 |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  | 442,50 |
| 2.2 |  | 4513 |  |  | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas) |  | m |  |  | 80,00 |  |  | 196,98 |  |  |  |  | 84,43 |  |  |  |  | 281,41 |
| 2.3 |  | 4304 |  |  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA |  | Unid |  |  | 160,00 |  |  | 132,25 |  |  |  |  | 56,68 |  |  |  |  | 188,93 |
| 2.4 |  | 100325 |  |  | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. |  | m |  |  | 4,00 |  |  | 166,53 |  |  |  |  | 71,38 |  |  |  |  | 237,91 |
| 2.5 |  | 94210 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. |  | m² |  |  | 40,00 |  |  | 1.532,76 |  |  |  |  | 656,90 |  |  |  |  | 2.189,66 |
| 2.6 |  | 3993 |  |  | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (p/ espelho do beiral) |  | m |  |  | 12,00 |  |  | 144,60 |  |  |  |  | 61,98 |  |  |  |  | 206,58 |
| 2.7 |  | 5069 |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 45,73 |  |  |  |  | 19,60 |  |  |  |  | 65,33 |
| 2.8 |  | 5066 |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 |  | kg |  |  | 4,00 |  |  | 78,82 |  |  |  |  | 33,79 |  |  |  |  | 112,61 |
| 2.9 |  | 96122 |  |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) beiral |  | m |  |  | 12,00 |  |  | 334,95 |  |  |  |  | 143,55 |  |  |  |  | 478,50 |
| 2.10 |  | 96112 |  |  | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral ) |  | m² |  |  | 10,80 |  |  | 969,58 |  |  |  |  | 415,54 |  |  |  |  | 1.385,12 |
| 2.11 |  | 74065/2 |  |  | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (BEIRAL DE MADEIRA) |  | m² |  |  | 10,80 |  |  | 233,23 |  |  |  |  | 99,96 |  |  |  |  | 333,19 |
| 3.0 |  |  |  |  | Calha e condutores |  |  |  |  |  |  |  | 772,70 |  |  |  |  | 331,23 |  |  |  |  | 1.103,93 |
| 3.1 |  | 94228 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | m |  |  | 8,25 |  |  | 517,83 |  |  |  |  | 221,94 |  |  |  |  | 739,77 |
| 3.2 |  | 20062 |  |  | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS |  | Unid |  |  | 8,00 |  |  | 82,55 |  |  |  |  | 35,38 |  |  |  |  | 117,93 |
| 3.3 |  | 9836 |  |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | m |  |  | 8,00 |  |  | 89,71 |  |  |  |  | 38,46 |  |  |  |  | 128,17 |
| 3.4 |  | 3670 |  |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  | 33,16 |  |  |  |  | 14,22 |  |  |  |  | 47,38 |
| 3.5 |  | 3520 |  |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | Unid |  |  | 4,00 |  |  | 25,50 |  |  |  |  | 10,94 |  |  |  |  | 36,44 |
| 3.6 |  |  |  |  | Fixação dos condutores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | 11929 |  |  | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" |  | Unid |  |  | 4,00 |  |  | 21,18 |  |  |  |  | 9,09 |  |  |  |  | 30,27 |
| 3.6.2 |  | 4376 |  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 |  | Unid |  |  | 8,00 |  |  | 2,01 |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 2,88 |
| 3.6.3 |  | 4356 |  |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM |  | Unid |  |  | 8,00 |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 1,09 |
| 4.0 |  |  |  |  | Sanitários e salas de aula |  |  |  |  |  |  |  | 15.898,45 |  |  |  |  | 6.813,78 |  |  |  |  | 22.712,23 |
| 4.1 |  | 90830 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DE SALAS DE AULA) |  | Unid |  |  | 3,00 |  |  | 348,39 |  |  |  |  | 149,31 |  |  |  |  | 497,70 |
| 4.2 |  | 90831 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 101,95 |  |  |  |  | 43,70 |  |  |  |  | 145,65 |
| 4.3 |  | 86888 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 339,86 |  |  |  |  | 145,66 |  |  |  |  | 485,52 |
| 4.4 |  | 86885 |  |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  | 19,01 |  |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  | 27,17 |
| 4.5 |  | 89957 |  |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  | 196,15 |  |  |  |  | 84,07 |  |  |  |  | 280,22 |
| 4.6 |  | Mercado |  |  | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA com caixa acoplada- FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 780,92 |  |  |  |  | 334,68 |  |  |  |  | 1.115,60 |
| 4.7 |  | 100851 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 55,27 |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  | 78,96 |
| 4.8 |  | 100849 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 27,79 |  |  |  |  | 11,92 |  |  |  |  | 39,71 |
| 4.9 |  | 1030 |  |  | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 35,53 |  |  |  |  | 15,24 |  |  |  |  | 50,77 |
| 4.10 |  | 12613 |  |  | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  | 16,49 |  |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  | 23,56 |
| 4.11 |  | 6140 |  |  | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  | 6,17 |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 8,82 |
| 4.12 |  | 85004 |  |  | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM BANHEIRO AE |  | m² |  |  | 1,12 |  |  | 103,78 |  |  |  |  | 44,49 |  |  |  |  | 148,27 |
| 4.13 |  | 96112 |  |  | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. BANHEIRO MASCULINO |  | m² |  |  | 10,62 |  |  | 953,42 |  |  |  |  | 408,62 |  |  |  |  | 1.362,04 |
| 4.14 |  | 96122 |  |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) BANHEIRO MASCULINO E SALAS |  | m |  |  | 49,60 |  |  |  | 1.384,47 |  |  |  | 593,35 |  |  |  |  | 1.977,82 |
| 4.15 |  | 96112 |  |  | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (salas de aula) |  | m² |  |  | 59,91 |  |  |  | 5.378,53 |  |  |  | 2.305,09 |  |  |  |  | 7.683,62 |
| 4.16 |  | 86943 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO AE) |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 119,00 |  |  |  | 51,01 |  |  |  |  | 170,01 |
| 4.17 |  | 36796 |  |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (BANHEIRO AE) |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 172,59 |  |  |  | 73,98 |  |  |  |  | 246,57 |
| 4.18 |  | 101746 |  |  | ASSOALHO DE MADEIRA |  | m² |  |  | 22,00 |  |  |  | 3.004,55 |  |  |  | 1.287,67 |  |  |  |  | 4.292,22 |
| 4.19 |  | 74065/2 |  |  | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (FORRO DE MADEIRA) |  | m² |  |  | 70,53 |  |  |  | 1.523,15 |  |  |  | 652,78 |  |  |  |  | 2.175,93 |
| 4.20 |  | 10498 |  |  | MASSA PARA VIDRO |  | Kg |  |  | 1,00 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 6,84 |
| 4.21 |  | 97633 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 13,60 |  |  |  | 207,90 |  |  |  | 89,11 |  |  |  |  | 297,01 |
| 4.22 |  | 94779 |  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR |  | m² |  |  | 14,96 |  |  |  | 476,28 |  |  |  | 204,12 |  |  |  |  | 680,40 |
| 4.23 |  | 87249 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. |  | m² |  |  | 14,96 |  |  |  | 611,26 |  |  |  | 261,97 |  |  |  |  | 873,23 |
| 4.24 |  | 34357 |  |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | Kg |  |  | 12,00 |  |  |  | 31,21 |  |  |  | 13,38 |  |  |  |  | 44,59 |
| TOTAL ITEM A = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.501,91 |  |  |  | 9.215,43 |  |  |  |  | 30.717,34 |
| ITEM B - CIRCULAÇÃO / REFEITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  | Vidro e forro |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,68 |  |  | 216,33 |  |  | 721,01 |  |  |  |
| 1.1 |  | 85004 |  |  | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CIRCULAÇÃO |  | m² |  |  | 1,12 |  |  |  | 103,78 |  |  | 44,49 |  |  | 148,27 |  |  |  |
| 1.2 |  | 96111 |  |  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REFEITORIO |  | m² |  |  | 8,00 |  |  |  | 363,20 |  |  | 155,67 |  |  | 518,87 |  |  |  |
| 1.3 |  | 36250 |  |  | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M REFEITORIO |  | m |  |  | 8,00 |  |  |  | 32,92 |  |  | 14,11 |  |  | 47,03 |  |  |  |
| 1.4 |  | 10498 |  |  | MASSA PARA VIDRO |  | Kg |  |  | 1,00 |  |  |  | 4,78 |  |  | 2,06 |  |  | 6,84 |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  | Tanque de alvenaria c/revestimento cerâmico |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.088,18 |  |  | 466,45 |  |  | 1.554,63 |  |  |  |
| 2.1 |  | 98425 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM |  | m² |  |  | 0,90 |  |  |  | 165,63 |  |  | 70,99 |  |  | 236,62 |  |  |  |
| 2.2 |  | 98425 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=5 CM |  | m² |  |  | 3,36 |  |  |  | 309,19 |  |  | 132,51 |  |  | 441,70 |  |  |  |
| 2.3 |  | 94963 |  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (fundo do tanque) |  | m3 |  |  | 0,09 |  |  |  | 25,20 |  |  | 10,80 |  |  | 36,00 |  |  |  |
| 2.4 |  | 7155 |  |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (fundo do tanque) |  | m² |  |  | 1,32 |  |  |  | 27,53 |  |  | 11,81 |  |  | 39,34 |  |  |  |
| 2.5 |  | 91006 |  |  | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. |  | m² |  |  | 1,32 |  |  |  | 14,90 |  |  | 6,39 |  |  | 21,29 |  |  |  |
| 2.6 |  | 87878 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | m² |  |  | 8,52 |  |  |  | 27,34 |  |  | 11,73 |  |  | 39,07 |  |  |  |
| 2.7 |  | 87546 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  | m² |  |  | 8,52 |  |  |  | 168,94 |  |  | 72,41 |  |  | 241,35 |  |  |  |
| 2.8 |  | 533 |  |  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | m² |  |  | 6,72 |  |  |  | 101,91 |  |  | 43,68 |  |  | 145,59 |  |  |  |
| 2.9 |  | 86914 |  |  | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 4,00 |  |  |  | 164,96 |  |  | 70,71 |  |  | 235,67 |  |  |  |
| 2.10 |  | 3517 |  |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 2,80 |  |  | 1,20 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 2.11 |  | 89711 |  |  | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | m |  |  | 3,00 |  |  |  | 41,29 |  |  | 17,70 |  |  | 58,99 |  |  |  |
| 2.12 |  | 82 |  |  | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,42 |  |  | 0,18 |  |  | 0,60 |  |  |  |
| 2.13 |  | 6149 |  |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 X 1.1/2 " |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 13,23 |  |  | 5,68 |  |  | 18,91 |  |  |  |
| 2.14 |  | 20088 |  |  | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  | Unid |  |  | 1,00 |  |  |  | 11,84 |  |  | 5,08 |  |  | 16,92 |  |  |  |
| 2.15 |  | 34357 |  |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | Kg |  |  | 5,00 |  |  |  | 13,00 |  |  | 5,58 |  |  | 18,58 |  |  |  |
| TOTAL ITEM B = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.592,86 |  |  | 682,78 |  |  | 2.275,64 |  |  |  |
| ITEM C - REPAROS NOS SANITÁRIOS PRÓXIMOS A QUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  | Sanitarios/tanque/vaso/caixa de descarga |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.435,05 |  |  |  | 1.043,67 |  |  |  |  | 3.478,72 |
| 1.1 |  | 86874 |  |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 694,98 |  |  |  | 297,85 |  |  |  |  | 992,83 |
| 1.2 |  | 86914 |  |  | TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 82,48 |  |  |  | 35,35 |  |  |  |  | 117,83 |
| 1.3 |  | 97644 |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² |  |  | 3,36 |  |  |  | 20,83 |  |  |  | 8,94 |  |  |  |  | 29,77 |
| 1.4 |  | 85004 |  |  | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM |  | m² |  |  | 1,28 |  |  |  | 118,62 |  |  |  | 50,84 |  |  |  |  | 169,46 |
| 1.5 |  | 94807 |  |  | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 811,57 |  |  |  | 347,82 |  |  |  |  | 1.159,39 |
| 1.6 |  | 90830 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DOS BANHEIROS) |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 232,26 |  |  |  | 99,54 |  |  |  |  | 331,80 |
| 1.7 |  | 6146 |  |  | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 28,13 |  |  |  | 12,06 |  |  |  |  | 40,19 |
| 1.8 |  | 37588 |  |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 46,71 |  |  |  | 20,03 |  |  |  |  | 66,74 |
| 1.9 |  | 377 |  |  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 48,72 |  |  |  | 20,88 |  |  |  |  | 69,60 |
| 1.10 |  | 10420 |  |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 221,50 |  |  |  | 94,94 |  |  |  |  | 316,44 |
| 1.11 |  | 6140 |  |  | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 6,17 |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 8,82 |
| 1.12 |  | 86885 |  |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 19,01 |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  | 27,17 |
| 1.13 |  | 12613 |  |  | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  |  | 32,99 |  |  |  | 14,14 |  |  |  |  | 47,13 |
| 1.14 | 1030 |  |  | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE |  | Unid |  |  | 2,00 |  |  | 71,08 |  |  |  | 30,47 |  |  |  |  |  | 101,55 |  |
| 2.0 |  |  |  | Assentamento Tubulação |  |  |  |  |  |  |  | 387,36 |  |  |  | 166,04 |  |  |  |  |  | 553,40 |  |
| 2.1 | 93358 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |  | m3 |  |  | 1,44 |  |  | 84,79 |  |  |  | 36,35 |  |  |  |  |  | 121,14 |  |
| 2.2 | 89712 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | m |  |  | 12,00 |  |  | 251,52 |  |  |  | 107,80 |  |  |  |  |  | 359,32 |  |
| 2.3 | 96995 |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. |  | m3 |  |  | 1,43 |  |  | 51,05 |  |  |  | 21,89 |  |  |  |  |  | 72,94 |  |
| 3.0 |  |  |  | Caixa de passagem |  |  |  |  |  |  |  | 214,99 |  |  |  | 92,17 |  |  |  |  |  | 307,16 |  |
| 3.1 | 93358 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |  | m3 |  |  | 0,13 |  |  | 7,35 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  | 10,51 |  |
| 3.2 | 98425 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM |  | m² |  |  | 1,00 |  |  | 184,03 |  |  |  | 78,88 |  |  |  |  |  | 262,91 |  |
| 3.3 | 87878 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | m² |  |  | 0,60 |  |  | 1,92 |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 2,75 |  |
| 3.4 | 87546 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  | m² |  |  | 0,60 |  |  | 11,89 |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  | 16,99 |  |
| 3.5 | 94963 |  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (Tampa e fundo) |  | m3 |  |  | 0,035 |  |  | 9,80 |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| TOTAL ITEM C = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.037,40 |  |  |  | 1.301,88 |  |  |  |  |  | 4.339,28 |  |
| ITEM D - TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  | Transporte dos materiais |  |  |  |  |  |  |  | 622,55 |  |  |  | 266,81 |  |  |  |  |  | 889,36 |  |
| 1.1 | 100945 |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  | TXKm |  |  |  |  | 450 | 622,55 |  |  |  | 266,81 |  |  |  |  |  | 889,36 |  |
| TOTAL ITEM D = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,55 |  |  |  | 266,81 |  |  |  |  |  | 889,36 |  |
| TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.754,72 |  |  |  | 11.466,90 |  |  |  |  |  | 38.221,62 |  |

*	SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência  DEZEMBRO/2020

Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2021

_________________________					___________________________

JOSÉ PAULO MENEGHINE						          LUÍS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal						      Eng. Civil - CREA RS 117.772