ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

- -  DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a Eventual Aquisição de Material de uso ambulatorial para atendimento à pacientes da Unidade Básica de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - CASO HAJA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O LANÇADO NO SISTEMA E O TERMO DE REFERÊNCIA, VALERÁ A DESCRIÇÃO CONSTANTE DESTE ÚLTIMO.

  - Lista e Descritivo dos produtos

| ITEM | QTDE | MED | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 100 | Pcte | Abaixador de língua/espátula de madeira,não estéril, descartável e de uso único. Sua largura e espessura uniformes em toda extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4 cm pacote com 100 um. |
| 02 | 200 | Pcte | Compressa de gase hidrófila, absorvente, macia, 100% algodão, não estéril, 13 fios em 8 dobras, tamanho 10 cm x 10 cm, pacote com 500 unidades, com registro ANVISA |
| 03 | 200 | Pcte | Compressa de gase hidrófila, absorvente, macia, 100% algodão, não estéril, 13 fios com 8 camadas e 5 dobras, tamanho 7,5 cm x 7,5 cm dobrada, pacote com 500 unidades, com registro ANVISA |
| 04 | 100 | Rolo | Algodão hidrófilo, em 100% algodão, macio e suave, não estéril, rolo com peso liquido de 500 gr com registro ANVISA |
| 05 | 100 | Unid | Esparadrapo impermeável, extra-flexivel, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão, tamanho 2,5 cm x 4,5 m com registro ANVISA |
| 06 | 100 | Unid | Esparadrapo impermeável, extra-flexivel, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão, tamanho 5 cm x 4,5 m com registro ANVISA |
| 07 | 100 | Unid | Esparadrapo impermeável, extra-flexivel, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão, tamanho 10 cm x 4,5 m com registro ANVISA |
| 08 | 200 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, tamanho 5 cm x 10 m com registro ANVISA |
| 09 | 200 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, tamanho 2,5 cm x 10 m com registro ANVISA |
| 10 | 100 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, tamanho 100mm x 4,5 m com registro ANVISA |
| 11 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho PP com registro ANVISA |
| 12 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho P com registro ANVISA |
| 13 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho M com registro ANVISA |
| 14 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho G com registro ANVISA |
| 15 | 100 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho GG com registro ANVISA |
| 16 | 500 | Unid | Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, largura de 15 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA |
| 17 | 1000 | Unid | Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, largura de 10 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA |
| 18 | 1000 | Unid | Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, largura de 06 cm e comprimento 1,8 mt em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA |
| 19 | 200 | Unid | Atadura de crepom, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, largura de 20cm e comprimento 1,8 mt em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA |
| 20 | 2000 | Unid | Seringa descartável sem agulha, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, tamanho 3 ml com registro ANVISA |
| 21 | 1000 | Unid | Seringa descartável sem agulha, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, tamanho 5 ml com registro ANVISA |
| 22 | 500 | Unid | Seringa descartável sem agulha, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, tamanho 10 ml com registro ANVISA |
| 23 | 500 | Unid | Seringa descartável sem agulha, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, tamanho 20 ml com registro ANVISA |
| 24 | 200 | unid | Seringa descartável sem agulha, hipodérmica , estéril, atóxica, apirogênica, com bico de pato, para uso manual, tamanho 60 ml, com registro ANVISA |
| 25 | 100 | unid | Água oxigenada 10 volumes com 3% de peoxido de hidrogênio, para uso externo, embalagem de 1 litro com registro ANVISA |
| 26 | 200 | Unid | Álcool etílico hidratado 70%, para uso hospitalar, embalagem de 1 litro com registro ANVISA |
| 27 | 400 | Unid | Hipoclorito de sódio 1%, 10.000 ppm de cloro ativo, para uso hospitalar, embalagem de 01 litro com registro ANVISA |
| 28 | 200 | Unid | Água desionizada para autoclave, embalagem de 5 litros com registro ANVISA |
| 29 | 200 | Unid | Álcool em gel 70% de uso antisséptico para as mãos, embalagem com bico dosador de 500 gr. com registro ANVISA |
| 29 | 200 | Unid | Luvas Cirúrgica de Látex, descartável, estéril, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, anatômico nº 6,5 com registro ANVISA |
| 30 | 200 | Unid | Luvas Cirúrgica de Látex, descartável, estéril, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, anatômico nº 7 com registro ANVISA |
| 31 | 200 | Unid | Luvas Cirúrgica de Látex, descartável, estéril, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, anatômico nº 7,5 com registro ANVISA |
| 32 | 100 | Unid | Luvas Cirúrgica de Látex, descartável, estéril, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, anatômico nº 8 com registro ANVISA |
| 33 | 100 | Unid | Luvas Cirúrgica de Látex, descartável, estéril, lubrificada com pó bioabsorvível e inerte, anatômico nº 8,5 com registro ANVISA |
| 35 | 100 | Unid | Fita adesiva hospitalar em papel crepado, tratado com láticis, adesivo a base de borracha natural, tamanho 19mm x 50m com registro ANVISA |
| 36 | 1000 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, solução injetável, em embalagem de 500 ml com registro ANVISA |
| 37 | 1000 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, solução injetável, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA |
| 38 | 1000 | unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, solução injetável, em embalagem de 100 ml com registro ANVISA |
| 39 | 1000 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso em curativos, solução em embalagem com gotejador, em embalagem de 250 ml com registro ANVISA |
| 40 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 25 x 0,70 mm 22 G1, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 41 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 30 x 0,80 mm 21 G1 ¼”, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 42 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 20 x 0,55 mm 24 G1 ¾”, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 43 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 40 x 1,20 mm 18 G1 ½”, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 44 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 13 x 0,45 mm 26 G1/2, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 45 | 30 | Cxa | Agulha hipodérmica descartável, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 25 x 0,80 mm 21 G1, com 100 unidades com registro ANVISA |
| 46 | 1500 | Unid | Dispositivo de Infusão Intravenosa nº 23,(Escalpe-Cateter periférico) atóxico, livre de pirogênio, com registro ANVISA |
| 47 | 50 | Unid | Bolsa para Coleta de drenagem Urinária por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alça de sustentação, tubo extensor, válvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, com registro ANVISA |
| 48 | 300 | unid | Espéculo vaginal, não estéril, tamanho G, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível a função; com bordas atraumáticas, sem rebarbas e acabamentos arredondados, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, elementos articulados, simétricos, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização |
| 49 | 300 | unid | Espéculo vaginal, não estéril, tamanho M, Espéculo vaginal, não estéril, tamanho G, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível a função; com bordas atraumáticas, sem rebarbas e acabamentos arredondados, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, elementos articulados, simétricos, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização |
| 50 | 300 | unid | Espéculo vaginal, não estéril, tamanho P, Espéculo vaginal, não estéril, tamanho G, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível a função; com bordas atraumáticas, sem rebarbas e acabamentos arredondados, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta ou tecnicamente compatível, elementos articulados, simétricos, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização |
| 51 | 50 | Unid | Sonda de foley, nº 16, em látex siliconizada estéril, de uso único, com 02 vias esterelizadas, com registro ANVISA |
| 52 | 20 | Unid | Sonda de foley, nº 18, em látex siliconizada estéril, de uso único, com 03 vias esterelizadas, com registro ANVISA |
| 53 | 100 | Unid | Sonda de nutrição enteral poliuretano nº 12, esterelizada a óxido de etileno, com registro na ANVISA |
| 54 | 50 | Unid | Sonda nasogástrica longa nº 16, de uso único, em PVC (isento de látex), com registro ANVISA |
| 55 | 50 | Unid | Sonda nasogástrica longa nº 18, de uso único, em PVC (isento de látex), com registro ANVISA |
| 56 | 50 | Unid | Sonda uretral com 40 cm de comprimento, de uso único, nº 12, com registro na ANVISA |
| 57 | 50 | Unid | Sonda uretral com 40 cm de comprimento, de uso único, nº 14, com registro na ANVISA |
| 58 | 50 | Unid | Sonda para aspiração traquial, 50 cm de comprimento nº 14, de uso único, apirogênico, em PVC (isento de látex) |
| 59 | 1.000 | Unid | Catéter periférico sem rosca esterelizado por óxido de etileno, não pirogênico, atóxico, 18 G, com registro ANVISA |
| 60 | 1.000 | Unid | Catéter periférico sem rosca esterelizado por óxido de etileno, não pirogênico, atóxico, 20 G, com registro ANVISA |
| 61 | 1.000 | Unid | Catéter periférico sem rosca esterelizado por óxido de etileno, não pirogênico, atóxico, 22 G, com registro ANVISA |
| 62 | 1.000 | Unid | Catéter periférico sem rosca esterelizado por óxido de etileno, não pirogênico, atóxico, 24 G, com registro ANVISA |
| 63 | 1.000 | unid | Fita adesiva para autoclave no tamanho 19 mm x 30 m, confeccionado com dorso de papel crepe à base de celulose, em uma de suas feces com massa adesiva a base de borracha natural e resinas , e na outra face, um fino acabamento com impermeabilizante de resina acrílica, verniz e reagente termo reativo , com registro ANVISA |
| 64 | 25.000 | Unid | Tiras Teste reagente para auto teste do nível de glicose em sangue, com 50 unidades, com registro ANVISA |
| 65 | 10.000 | Unid | Lanceta de segurança ativada por contato, descartáveis, para teste rápido, de uso pessoal, com registro ANVISA |
| 66 | 200 | Cxa | Seringa de Insulina 1ml, com Agulha 13x0,45mm, estéril, descartável e corpo transparente, Cx c/100, com registro ANVISA |
| 67 | 300 | Unid | Aparelho/Monitor de glicose com amplo visor para facilitar a leitura,em plataforma amperométrica (Blosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos, Acompanha uma bateria CR2032 , com registro ANVISA |
| 68 | 30 | Cxa | Papel crepado verde, em celulose, tamanho 100cm x 100cm, caixa com 500 unidades |
| 69 | 1.200 | Unid | Fio de sutura nylon 2-0 agulhados monofilamento preto, com registro ANVISA |
| 70 | 1.200 | Unid | Fio de sutura nylon 3-0 agulhados monofilamento preto, com registro ANVISA |
| 71 | 1.200 | Unid | Fio de sutura nylon 4-0 agulhados monofilamento preto, com registro ANVISA |
| 72 | 80 | Cxa | Caixa Coletora para Material Perfurocortante 13 litros, para coleta e descarte de materiais infectantes e perfuro ou cortantes oriundos dos Serviços de Saúde. |
| 73 | 80 | Cxa | Caixa Coletora para Material Perfurocortante 07 litros, para coleta e descarte de materiais infectantes e perfuro ou cortantes oriundos dos Serviços de Saúde |
| 74 | 100 | Unid | Touca Descartável, confeccionada em material 100% polipropileno (não tecido), hipoalergênica e atóxica, com elástico em sua extremidade proporcionando fácil ajuste e fixação na cabeça, deverá ser permeável ao ar, de gramatura 20, de cor branca. Embalagem primária: pacotes com 100 unidades |
| 75 | 2.500 | Unid | Lâmina para coleta de exame citopatológico com borda fosca, espessura 1mm à 1,2mm , dimensões aproximadas de 26mm x 76 mm. |
| 76 | 300 | Unid | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5cm), conector luer lock, com tampa. Identificação do calibre na asa e na embalagem. Peça única. Descartável, estéril. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. |
| 77 | 300 | Unid | Equipo macrogotas, com no mínimo 150 cm, em PVC transparente, flexível. Câmara gotejadora flexível com filtro de 15 micras, respiro de 0,2 micras. Conector com tampa protetora. Rolete regulador de fluxo de alta precisão. Injetor lateral autocicatrizante. Conector tipo luer universal, com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico. Apirogênico. Estéril, descartável. |
| 78 | 80 | Unid | Escova para coleta de cp (citopatologico) com ponta protegida composta de haste plástica cilíndrica com aproximadamente 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com aproximadamente 2 cm de comprimento, no total com aproximadamente 18 cm. Embalada individualmente. Com registro no Ministério da Saúde. |
| 79 | 100 | Unid | Prope descartável, 100 % polipropileno, confeccionado em TNT (tecido não tecido) atóxico, na cor branca, gramatura 20 gr. Com registro no Ministério da Saúde. |
| 80 | 200 | Unid | Equipo para Nutrição Enteral Tamanho Escalonado - Desenvolvido para entremear a ligação da sonda de alimentação enteral (ligada ao paciente) ao recipiente de soluções (frasco ou bolsa), que contém o alimento a ser administrado. Estéril; Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conectores escalonados; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único. |
| 81 | 200 | Unid | Fita cirúrgica microporosa (micropore), é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico, extra - flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 10cm x 10m. |
| 82 | 200 | Unid | Fita cirúrgica microporosa (micropore), é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico, extra - flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 5cm x 10m. |
| 83 | 200 | Unid | Fita cirúrgica microporosa (micropore), é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico, extra-flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 2,5 cm x 10 m |
| 84 | 200 | Cxa | Máscara Tripla descartável com elástico, em polipropileno não tecido, na cor branca, isenta de fibra de vidro, atóxica, caixa com 50 unidades, com registro ANVISA |

  - Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador.

  - O prazo de vigência de cada contratação, contado do recebimento da nota de empenho, compreenderá os prazos de entrega, recebimentos provisório e definitivo, eventual substituição, em caso de rejeição, e pagamento, tal como especificado neste anexo, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

- - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - A realização da licitação para esta Municipalidade consiste na aquisição de Material de uso ambulatorial para a Unidade Básica de Saúde, permitirá além da redução de custos, uma projeção de aquisições para um período de 12 (doze) meses, podendo ultrapassar o exercício financeiro, sem comprometimento orçamentário em sua totalidade.

  - Outrossim, salienta-se que esta Prefeitura recebe, regularmente, provisões orçamentárias específicas, o que demanda a fiel observância dos preceitos legais que regem as compras governamentais na Administração Pública.

  - Por fim, aduz que os produtos licitados enquadram-se na categoria de bens de consumo, de que trata a Lei nº 10.520/2002, uma vez que possuem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica.

  - O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética, dos valores obtidos no mapa de preços constante do processo administrativo, sendo elaborado com base em orçamentos realizados por servidor do órgão devidamente designado para tal atividade, visando atender às pertinentes orientações, no tocante a ampla pesquisa de mercado.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os referidos bens são classificados como comuns, em conformidade com o disposto do artigo 1º, parágrafo único da Lei 10.520/02. Assim, é juridicamente possível a adoção da modalidade licitatória pregão eletrônico, com fundamento no parágrafo 3°, do Art. 1º, do Decreto n.º 10.024/19. Por fim, é possível, ainda, a adoção do Sistema de Registro de Preços, uma vez que o objeto a ser licitado enquadra-se nas hipóteses dos incisos I do art. 3°, do Decreto no 7.892/13.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 Os produtos, deverão ser entregues no Município de Entre-Ijuís, tendo garantido o seu perfeito estado de conservação e condições para uso/consumo, a qualidade e os prazos de validade em conformidade com as especificações descritas na Proposta e com as normas de acondicionamento e transporte exigidos na legislação.

Endereço para entrega dos produtos:

Prédio da Secretaria Municipal da Saúde

Endereço: Rua Bráulio Mário Ribas, nº 447

Centro – no Município de Entre-Ijuís

CEP:98855-000.

4.2 O recebimento do objeto deste certame, estará sob a responsabilidade e fiscalização da Sra. Eduarda Cardoso da Costa, CPF: 815.664.250-34, responsável designada pelo Município de Entre-Ijuís, para anotar e fazer o acompanhamento de todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas, substituições, bem como, de todas as informações necessárias ao bom andamento do mesmo.

4.3 A responsabilidade quanto à substituição dos produtos, caso não esteja em conformidade com as especificações referidas, deverão ocorrer sem custo adicional de frete ou qualquer outro valor que venha acrescer ao valor final declarado à empresa vencedora do item.

4.4 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega será avaliado pelo grau de maturação do mesmo, sendo recebido provisoriamente.

4.4.1 Neste caso, se o grau de maturação estiver impróprio para o consumo, o produto não será aceito, cabendo a substituição do mesmo sem ônus para o Município.

  - Os demais produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - O MUNICÍPIO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições para uso/consumo, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias, defeitos e/ou impróprios para consumo;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- DA  ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado pela Tesouraria do Município em até trinta (30) dias, a contar da entrega do produto, mediante crédito em conta corrente em nome da empresa licitante vencedora e da conferência e liberação do setor competente.

    - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o MUNICÍPIO atestar a execução do objeto do contrato através da liquidação do empenho.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará  sobrestado até que a Contratada providencie as medidas  saneadoras.  Nesta hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito(e-mail/digitalmente), para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

    - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- DO REAJUSTE

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

    - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - multa moratória de 0,2 % (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

      - impedimento de licitar e contratar com Município de Entre-Ijuís pelo prazo de até cinco anos;

      - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13 deste Termo de Referência.

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5 e 13.2.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem	não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem  a participação de agente público.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e/ou órgãos de controle externo.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1   O custo estimado da contratação é de R$ 213.722,60.

Município de Entre-Ijuís/RS, 1º de Junho de 2021.

_______________________________ Walquíria Kessler Moscon Secretaria da Saúde