# ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| PROPOSTA DE PREÇOS |  | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 |  |  |  | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | Processo nº: 053/2024 |  |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Rubrica: |  |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | Unidade |  | Quant |  |  | Valor unitário | Valor Total |
| 01 | Mão de obra dos serviços de reposição dos materiais |  | 179 |  | serviço |  |  |  |  |
| 02 | Recarga de gás de ar condicionado de 9000, 12000 e 18000 BTUs |  | 115 |  | unid |  |  |  |  |
| 03 | Recarga de gás de ar condicionado de acima de 18000 BTUs |  | 11 |  | unid |  |  |  |  |
| 04 | Instalação de ar condicionado de 9000 e 12000 BTUs |  | 180 |  | serviço |  |  |  |  |
| 05 | Instalação de ar condicionado acima de 12000 BTUs |  | 19 |  | serviço |  |  |  |  |
| 06 | Limpeza de ar condicionado na parte interna |  | 199 |  | serviço |  |  |  |  |
| 07 | Limpeza de ar condicionado completa |  | 199 |  | serviço |  |  |  |  |
| 08 | DesintUpimento de dreno de ar condicionado |  | 53 |  | serviço |  |  |  |  |
| 09 | Capacitor duplo de alumínio de compressor e ventilação para ar condicionado |  | 51 |  | unid |  |  |  |  |
| 10 | Motor do ventilador para ar condicionado de 9/12/18/22/24000 BTUs |  | 35 |  | unid |  |  |  |  |
| 11 | Sensor de temperatura do compressor ar condicionado |  | 41 |  | unid |  |  |  |  |
| 12 | Placa eletrônica para ar condicionado |  | 36 |  | Unid |  |  |  |  |
| 13 | Rolamento de ventilador |  | 48 |  | Unid |  |  |  |  |
| 14 | Suporte para ar condicionado de 30.000 BTUs |  | 09 |  | Unid |  |  |  |  |
| 15 | Controle remoto de ar condicionado |  | 61 |  | unid |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________ Cidade/RS ____/____________/_____ __________________________________ representante legal da empresa |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FLS: |  |  |